Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Тамбовский государственный технический университет"

| Согласовано с Управлением обучения и развития Департаментами управления Персоналом ОАО «РКС» и ЗАО «КЭС» | УТВЕРЖДЕНО Ректором ТГТУ С.В. Мищенко |
| --- | --- |

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по курсу повышения квалификации:

«Безопасность и надежность эксплуатации

теплотехнического оборудования и сетей»

для специалистов служб надежности, охраны труда и техники безопасности

### ТГТУ 2008

| Наименование темы | Количество часов очных/заочных |
| --- | --- |
| 1. Охрана труда и техника безопасности при наладке, эксплуатации и ремонте систем теплоснабжения | 10 |
|  | 10 |
| Охрана труда при наладке, эксплуатации и ремонте паровых котлов малой и средней мощности, трубопроводов пара и горячей воды; Техника безопасности при наладке, эксплуатации и ремонте паровых котлов; Техника безопасности при наладке, эксплуатации и ремонте трубопроводов пара и горячей воды. |
| 2. Обслуживание современных систем внешнего теплоснабжения | 6 |
|  | 6 |
| Системы оперативного контроля за влажностью изоляционного слоя. Диспетчеризация тепловых сетей. Наладка тепловых сетей при их устройстве и пуске в эксплуатацию. Гидравлические испытания тепловых сетей. Эксплуатация тепловых сетей в городских условиях. Ремонтные работы, проводимые на тепловых сетях: планово-предупредительные работы, аварийно-восстановительные работы. Борьба с утечками и потерями воды в тепловых сетях. Защита трубопроводов от электрохимической коррозии. |
| 3. Тепловые схемы современных автономных водогрейных котельных | 6 |
|  | 6 |
| Отличительные характеристики современного котельного оборудования (в том числе с напольными и настенными котлами на газообразном и жидком топливе); Особенности пуско-наладки и эксплуатации котельного оборудования современных котельных. |
| 4. Надежность систем энергообеспечения | 8 |
|  | 6 |
| Математический аппарат теории надежности. Нормативные документы надежности систем. Методы расчета надежности. Надежность сложных систем. Расчет необходимого числа запасных частей. Надежность сетевых систем; оценка рисков и аварий. |
| 5. Экономика в теплоэнергетике | 4 |
|  | 4 |
| Сущность характеристики современной бизнес-среды и целевые задачи энергоснабжающих организации. Методики технико-экономического расчета систем теплоснабжения. Определение капитальных вложений, ежегодных издержек, экономической эффективности капитальных вложений в системах теплоснабжения. Специфика экономики и организации производства и управления в системах теплоснабжения различных категорий. Методические вопросы формирования затрат и калькулирования себестоимости энергетической продукции и их анализ. Порядок формирования тарифов на тепловую энергию. Пути совершенствования ценообразования в системе теплоснабжения на основе маржинального анализа и управления затратами. |
| 6. Знакомство с объектами ОАО «Тамбовские коммунальные системы», ООО «Трансэнергетическая компания» | 6 |
|  | - |