Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Тамбовский государственный технический университет"

| Согласовано с Управлением обучения и развития Департаментами управления Персоналом ОАО «РКС» и ЗАО «КЭС» | УТВЕРЖДЕНО Ректором ТГТУ С.В. Мищенко |
| --- | --- |

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по курсу повышения квалификации:

«Насосы и насосные станции»

для инженерно-технического персонала обслуживающего насосные станции

### ТГТУ 2008

| Наименование темы | Количество часов очных/заочных |
| --- | --- |
| 1. Системы водоснабжения | 4 |
|  | 4 |
| - Основные задачи; источники водоснабжения; требования предъявляемые к качеству воды; нормы и режимы водопотребления. - Системы водоснабжения городов; водозаборные сооружения; улучшение качества воды; водопроводные сети и водоводы; трассировка водоводов и водопроводных сетей, расчетные схемы водопроводной сети; гидравлический расчет водопроводной сети. - Основы проектирования водоснабжения жилых микрорайонов города; схемы водопроводной сети в жилых микрорайонах; схемы и трассировка сети внутреннего водопровода; водопроводные системы зданий коммунально-бытовых предприятий. - Системы водоснабжения промышленных предприятий; потребление воды на промышленных предприятиях, наличие различных категорий; требования к качеству воды; возможность объединение систем водоснабжения промышленных предприятий с городскими системами водоснабжения; виды систем технического водоснабжения; принципы составления водного баланса систем оборотного водоснабжения с учетом качества и технологических свойств добавочной и оборотной воды; охлаждающие устройства систем промышленного водоснабжения; особенности водоснабжения предприятий различных отраслей. |  |
| 2. Насосы и насосные станции | 10 |
|  | 8 |
| - Насосы применяемые в системах водоснабжения; основные понятия и определение энергетических параметров; центробежные насосы, графические энергетические характеристики; последовательное и параллельное соединение насосов. - Насосные станции; классификация насосных станций; требования к проектированию насосных станций II-го подъема; автоматические гидропневматические установки; экономические показатели насосных станций. - Насосные станции водоотведения; технико-экономическое обоснование устройств насосных станций, требования предъявляемые к месту расположения насосных станций; конструктивные особенности насосных станций. |  |
| 3. Энергосберегающие мероприятия в системах водоснабжения | 8 |
|  | 6 |
| - Применение частотно-регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения. - Требование к электроприводу насосных станций. - Режимы управления электроприводом. - Основы регулирования расхода воды и напора, современные автоматизированные системы управления и защиты, используемые на насосных станциях. |  |
| 4. Водоподготовка | 10 |
|  | 8 |
| - Зоны санитарной охраны. Эксплуатация сооружений и установок для очистки поверхностных вод. Обязанности дежурного персонала по каждому сооружению. Эксплуатация резервуаров и водонапорных башен. Организация технологического контроля работы сооружений очистки природной воды (документы, технологические расчеты, нагрузка и т.п.). Интенсификация, модернизация работы сооружений по очистке поверхностных вод. Возможные нарушения технологического режима и способы их устранения. Значение средств измерения расходов воды для ведения технологического процесса. - Осадки природных вод и их обеззараживание. Перспективы обработки технологических вод. Очистка и использование воды после промывки фильтров станций обезжелезивания подземных источников. - Интенсификация работы сооружений по очистке подземных вод, в том числе интенсификация удаления из воды растворенных газов. - Удаление железа, марганца и кремния из подземных вод. Роль биологического фактора исходной подземной воды (железобактерий и марганец-бактерий) на процессы очистки подземных вод. Эксплуатация сооружений и установок для очистки подземных вод. Обязанности дежурного персонала по каждому сооружению. - Интенсификация, модернизация работы сооружений по очистке поверхностных вод. Возможные нарушения технологического режима и способы их устранения. Значение средств измерения расходов воды для ведения технологического процесса. |  |
| 5. Экономика в системах водоснабжения и водоотведения | 4 |
|  | 6 |
| - Сущность характеристики современной бизнес-среды и целевые задачи энергоснабжающих организации. - Методики технико-экономического расчета систем водоснабжения и водоотведения; определение капитальных вложений; определение ежегодных издержек; определение экономической эффективности капитальных вложений в системах водоснабжения и водоотведения. Специфика экономики и организации производства и управления в системах водоснабжения и водоотведения различных категорий. - Методические вопросы формирования затрат и калькулирования себестоимости энергетической продукции и их анализ. Порядок формирования тарифов. Пути совершенствования ценообразования в системе водоснабжения и водоотведения на основе маржинального анализа и управления затратами. |  |
| 6. Знакомство с насосными станциями ОАО «Тамбовские коммунальные системы», ООО «Трансэнергетическая компания» | 4 |
|  | - |