Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Тамбовский государственный технический университет"

| Согласовано с Управлением обучения и развития Департаментами управления Персоналом ОАО «РКС» и ЗАО «КЭС» | УТВЕРЖДЕНО Ректором ТГТУ С.В. Мищенко |
| --- | --- |

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по курсу повышения квалификации:

«Обслуживание, ремонт и проектирование

сетей водоснабжения и канализации»

для инженерно-технического персонала обслуживающего сети

водоснабжения и канализации

### ТГТУ 2008

| Наименование темы | Количество часов очных/заочных |
| --- | --- |
| 1. Системы водоснабжения и канализации | 6 |
|  | 4 |
| Основные задачи; источники водоснабжения; требования предъявляемые к качеству воды; нормы и режимы водопотребления. Системы водоснабжения городов; водозаборные сооружения; улучшение качества воды; водопроводные сети и водоводы; Системы водоснабжения промышленных предприятий; потребление воды на промышленных предприятиях, наличие различных категорий; требования к качеству воды; возможность объединение систем водоснабжения промышленных предприятий с городскими системами водоснабжения; виды систем технического водоснабжения; принципы составления водного баланса систем оборотного водоснабжения с учетом качества и технологических свойств добавочной и оборотной воды; охлаждающие устройства систем промышленного водоснабжения; особенности водоснабжения предприятий различных отраслей. Водоотведение жилых районов города; устройство сети микрорайонов города; дворовая и внутриквартальная сеть; отвод сточных вод от фонтанов и плавательных бассейнов; системы внутренней канализации зданий; приемники сточных вод; водоотведение от зданий коммунально-бытовых предприятий. |
| 2. Эксплуатация сетей водоснабжения и канализации | 8 |
|  | 8 |
| Эксплуатационные параметры сетей. Прогнозирование работы водопроводных и канализационных сетей в зависимости от изменения различных параметров системы (математическая модель сети). Оценка факторов риска. Надежность систем. Анализ состояния оборудования и сетей. Составление программы по эксплуатации сетей и оборудования. Обоснование целесообразности замены или ремонта. Выбор современных материалов и оборудования с учетом адаптированности их к местной специфике. Минимизация потерь в зависимости от конструкции и качества водоразборной арматуры. Организация работ по ремонту, обслуживанию систем ВК. Регламентные работы по обслуживанию систем ВК. Периодичность. Трудоемкость. Плановые и внеплановые работы. Обоснование затрат на эксплуатацию и ремонт сетей ВК. Охрана труда и техника безопасности при обслуживании систем ВК. Разработка внутренней нормативной документации. Должностные инструкции. Нарядзаказы. Нормирование работ. |
| 3. Проектирование сетей водоснабжения и канализации | 8 |
|  | 8 |
| Современные стандарты и нормативные требования при проектировании систем водоснабжения и водоотведения. Требования к разработке схем прокладки. Разрешительные и согласующие документы. Технико-экономическая оценка проектов. Расчеты в системах водоснабжения и водоотведения. Выбор современных материалов и оборудования с учетом адаптированности их к местной специфике. Оценка факторов риска. Надежность систем. Расчет ливневых стоков. Разбор схем и анализ ошибок. Минимизация потерь в зависимости от конструкции и качества водоразборной арматуры. Взаимодействие между заказчиком, проектировщиком и строителем на различных этапах работ. |
| 4. Энергоаудит систем водоснабжения и канализации | 8 |
|  | 6 |
| Энергоаудит систем водоснабжения и канализации; Приборы для проведения энергетических обследований; Мониторинг водопотребления и канализации; Энергосберегающие мероприятия в системах водоснабжения и канализации. |
| 5. Экономика в системах водоснабжения и канализации | 6 |
|  | 6 |
| Сущность характеристики современной бизнес-среды и целевые задачи энергоснабжающих организации. Методики технико-экономического расчета систем водоснабжения и водоотведения; определение капитальных вложений; определение ежегодных издержек; определение экономической эффективности капитальных вложений в системах водоснабжения и водоотведения. Специфика экономики и организации производства и управления в системах водоснабжения и водоотведения различных категорий. Методические вопросы формирования затрат и калькулирования себестоимости энергетической продукции и их анализ. Порядок формирования тарифов. Пути совершенствования ценообразования в системе водоснабжения и водоотведения на основе маржинального анализа и управления затратами. |
| 6. Знакомство с объектами водоснабжения и канализации ОАО «Тамбовские коммунальные системы», ООО «Трансэнергетическая компания» | 4 |
|  | - |