Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Тамбовский государственный технический университет"

| Согласовано с Управлением обучения и развития Департаментами управления Персоналом ОАО «РКС» и ЗАО «КЭС» | УТВЕРЖДЕНО Ректором ТГТУ С.В. Мищенко |
| --- | --- |

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по курсу повышения квалификации:

«Эксплуатация и обслуживание воздушных линий электропередач»

для инженерно-технического персонала обслуживающего воздушные линии

### ТГТУ 2008

| Наименование темы | Количество часов очных/заочных |
| --- | --- |
| 1. Городские электрические сети и системы | 6 |
|  | 6 |
| Определение расчетных электрических нагрузок жилых зданий, общественных зданий, силовых электроприемников, технологического оборудования. Определение расчетной нагрузки питающих линий в нормальном и аварийном режиме. Определение нагрузки питающих линий трансформаторной подстанции. Определение коэффициента максимума нагрузки. Схемы электрических сетей. Определение количества ВРУ и ГРЩ. Место расположения и нагрузка на питающую линию. Требование к надежности потребителей. Расчеты токов КЗ в электроустановках. Определение потерь электроэнергии в городских электрических сетях. Примеры расчета по нормативным требованиям. |
| 2. Проектирования воздушных линий электропередач | 10 |
|  | 10 |
| Этапы проектирования электроснабжения и электрооборудования зданий, сооружений, промышленных объектов. Состав пояснительной записки. Требования к оформлению проектной документации. Правила внесения изменений в рабочую документацию, выданную заказчику. Предпроектное обследование объекта. Анализ перспективы электроснабжения объекта. Анализ потребителей электроэнергии и расчет необходимой мощности и электрических нагрузок. Нормативная документация, руководящие материалы, инструкции, исходные данные для проектирования воздушных линий (ВЛ). Проектирование ВЛ с учетом различной характеристики местности. Анализ саманисущих систем изолированных проводов (СИП). Требование к арматуре, характеристики. Особенности проектирования различных систем СИП. |
| 3. Эксплуатация воздушных линий электропередач | 10 |
|  | 10 |
| Назначение и основные элементы воздушных линий (ВЛ). Условия нормальной эксплуатации ВЛ. Факторы, воздействующие на ВЛ в процессе эксплуатации. Осмотр ВЛ. Профилактические измерения и проверки на линиях. Неисправности элементов ВЛ. Особенности монтажа, обслуживания и ремонта ВЛ с СИП. |
| 4. Правовые вопросы в электроэнергетике коммунального хозяйства. | 4 |
|  | 2 |
| Законодательные, правовые и нормативно-технические документы действующие в электроэнергетике. Федеральные законы, указы президента РФ. |
| 5. Экономические вопросы в электроэнергетике коммунального хозяйства. | 6 |
|  | 4 |
| Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики: общие положения; гарантирующий поставщик, зоны деятельности гарантирующих поставщиков, правила деятельности гарантирующих поставщиков на розничных рынках и правила заключения публичных договоров с гарантирующими поставщиками и их исполнения. Функционирование энергосбытовых организаций и участие организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства в торговле электрической энергией на розничных рынках, порядок принятия покупателей электрической энергии на обслуживание гарантирующим поставщиком; организация расчетов на розничных рынках электрической энергии. Обеспечение надежности снабжения потребителей электрической энергией и ее качества; особенности оказания услуг по передаче электрической энергии и оплаты потерь электрической энергии на розничных рынках; участие производителей (поставщиков) электрической энергии в отношениях, связанных с ее куплей-продажей на розничных рынках. Регулируемые и нерегулируемые цены, особенности осуществления торговли по нерегулируемым ценам; основные положения организации коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в случае нарушения потребителями своих обязательств, а также в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий. Понятие себестоимости энергетической продукции в энергетике; себестоимость передачи и распределения электрической энергии; методы расчета и факторы, влияющие на себестоимость передачи электрической энергии; методы расчета эксплуатационных издержек на передачу и распределение электроэнергии. Потери электроэнергии при передаче: Структура коммерческих потерь электроэнергии и мероприятия по их снижению; порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям. |
| 6. Знакомство с объектами ОАО «Тамбовские коммунальные системы», ООО «Трансэнергетическая компания» | 4 |
|  | - |